PROJECTO DE ABASTECIMENTO E USO COMUNITÁRIO DA ÁGUA E DE SANEAMENTO RESIDUAL NOS BAIRROS SUBURBANOS DE LUANDA (8º FED)

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA O ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE

1. INTRODUÇÃO

A pedido do Governo da Província de Luanda, e no quadro da cooperação financeira e técnica programável entre a Comissão Europeia e a República de Angola (Convenção Lomé IV / 8º Fundo Europeu de Desenvolvimento), pretende-se implementar um programa comunitário de abastecimento de água e saneamento residual em bairros suburbanos da cidade de Luanda.

O presente estudo de pré-viabilidade deverá analisar todos os problemas relacionados com o abastecimento de água potável e o saneamento residual nos bairros suburbanos existentes nos diversos municípios de Luanda (ver Anexo I), propôr as prioridades e as possíveis soluções, definir os elementos essenciais do projecto e avaliar as oportunidades de realizar o projecto em todos ou alguns bairros. O estudo deverá ter em consideração como questões-chave o objectivo da Comissão de luta à pobreza e a sustentabilidade da intervenção.

Nesta fase de identificação deverá ter-se em conta a informação dos actuais Planos Directores para o Desenvolvimento Urbanístico e para o Abastecimento de Água e Saneamento à Cidade de Luanda, bem como ao Estudo de Avaliação dos Beneficiários na Cidade de Luanda, elaborado pela ONG DW-Development Workshop (1995). Particularmente, deverá avaliar-se a experiência-piloto aplicada ao bairro da Vila da Mata (município do Cazenga), com o estabelecimento do modelo comercial de gestão delegada do uso da água dos fontanários pela população residente. O Consultor deverá ainda considerar as iniciativas do Governo em curso e em preparação com o apoio também de diferentes doadores (ver Anexos II e III).

2.  CONTEXTO

A província de Luanda, sede da cidade-capital da República de Angola, ocupa uma superfície de 2.418 km2 no quadrante noroeste do país. A população actual está estimada em 3,5 milhões, per si quase 1/3 de toda a população, quando à data da independência (em 1975) não passava dos 500.000 habitantes. A taxa de ocupação do solo de 1.450 hab./km2 é concentradamente elevada se comparada com os cerca de 10 hab./km2 para todo o território nacional.

Este rápido crescimento demográfico é devido não apenas ao factor fertilidade mas também à expressiva migração das populações do interior, por causa do longo conflito interno. A condição geral de pobreza característica da vulnerabilidade e marginalização dos jovens desempregados, das crianças-de-rua, e das mulheres e idosos, faz com que a maioria procure diariamente obter  rendimentos de sobrevivência em actividades no sector da economia informal geralmente associadas ao comércio de pequena escala. No final do ano 1998, o estado de pobreza já atingia 2/3 da população e cerca de 80% do orçamento das famílias era gasto em bens alimentares. A média da esperança de vida é de 42 anos.

Os bairros suburbanos abrangem actualmente a maior parte da área residencial, ocupando não apenas a periferia mas também todo o espaço disponível na cidade de urbanização formal (e.g., no município de Ingombotas, nas áreas da Ilha do Cabo, Praia do Bispo e Boavista). Estimativas recentes sugerem que nestes bairros suburbanos, que praticamente não dispõem de infra-estruturas e as casas são geralmente de construção rudimentar, possam já residir  quase ¾ da população total da Província de Luanda.

Portanto este crescimento acelerado da população de Luanda têm originado um incremento na demanda do uso da água e consequentemente das necessidades acumuladas em infra-estruturas adequadas para a drenagem e saneamento dos resíduos líquidos. Os respectivos níveis de acessibilidade da população são notoriamente insatisfatórios: apenas 25% dispõe de água  proveniente da rede de distribuição domiciliar e unicamente 10% são servidos pela rede pública de esgotos.

A solução para o problema do aumento da demanda de água, logo do respectivo custo associado, deve ser consistente com a optimização dos recursos físicos e humanos, com especial atenção nas componentes de armazenamento e distribuição, assim como na minimização de perdas nas redes e eliminação dos consumos supérfluos, a fim de atender apropriadamente à maior demanda insatisfeita. Ou seja, a água tem que ser disponível com continuidade adequada em quantidade e qualidade, e ao mínimo custo possível. Para isto, a empresa de águas deve contar com equipas técnicas eficientes e com pessoal motivado e capacitado, a fim de minimizar os custos de operação e manutenção. Adicionalmente, o custo de produção de água deve ser recuperado pela venda ao consumidor a custos equitativos entre os gastos de produção e a capacidade de pagamento dos usuários, limitando a margem deficitária a 15% (actualmente, as receitas não chegam a cobrir metade dos custos marginais).

Os diagnósticos realizados a partir de diversos estudos evidenciam valores globais de 50% de perdas de água no sistema. Por outro lado, embora não se conheçam dados sobre as perdas comerciais (i.e., facturação e cobranças), é evidente que sobrepassam os limites admissíveis dado que não dedicam os recursos financeiros suficientes tanto para uma adequada operação e manutenção como para a realização de novos investimentos.

Actualmente, para além da extensão da  rede primária e secundária, e correspondente instalação domiciliar, o sistema necessita da reposição dos componentes que já cumpriram a vida útil, e finalmente a reposição e/ou calibração dos medidores existentes. Complementarmente requer-se a consolidação dos sistemas operacional, comercial, financeiro e administrativo da empresa EPAL, para assegurar a sustentabilidade dos novos investimentos planeados realizar.

Por último, refere-se a importância maior da identificação da hierarquia das prioridades de investimento em projectos de intervenção de abastecimento de água, considerando-se que a respectiva realização (i) constitua criteriosamente uma concepção de solução eficiente para um sector da cidade (bairro) e (ii) contribua para a pretensão a novos financiamentos (e.g., Banco Mundial, Cooperações Bilaterais e outras) que conjuntamente permitam obter uma solução definitiva para o problema da água.

3. OBJECTIVOS

O objectivo do projecto em análise é permitir um aumento significativo da população beneficiária de água e saneamento e, mais em geral, contribuir para a melhoria geral da condição de vida das populações de baixos recursos habitando precariamente em zonas suburbanas da cidade de Luanda e para a elevação do desenvolvimento humano e co-responsabilidade das comunidades directamente beneficiárias com a proposta de intervenção.

O objectivo específico deste estudo consiste com a identificação dos problemas relacionados com o abastecimento sistémico de água potável e de complementaridade da instalação de saneamento residual autónomo de baixo-custo em zonas suburbanas habitadas por populações de baixos rendimentos, bem como definir as prioridades das respectivas propostas de intervenção. O estudo deverá definir o âmbito geográfico do projecto e os seus elementos de base para permitir uma decisão sobre a oportunidade de avançar na sua preparação.

4. RESULTADOS A OBTER

O estudo de pré-viabilidade deverá proporcionar os seguintes resultados:

(i)	Avaliação geral da situação actual dos sistemas de produção e distribuição de água potável e de saneamento residual, nas componentes institucional, técnica, ambiental, financeira, comercial e de gestão.

(ii)	Caracterização dos bairros suburbanos de todos os municípios de Luanda, no que se refere (i) à acessibilidade das populações à água potável, (ii) à disponibilidade do uso de instalações de saneamento de águas residuais, assim como (iii) a identificação das áreas mais vulneráveis ou críticas.

(iii)	Realização da análise comparada de soluções integradas alternativas, assente numa justificação técnica, económica, institucional e ambiental, visando (i) proporcionar um quadro de recomendações sobre as diversas propostas de intervenção, (ii) permitir a identificação da hierarquia das prioridades de investimento e (iii) apoiar a conceptualização dos procedimentos/critérios a aplicar no processo de decisão.

(iv)	Proposta de selecção de área e âmbito de acção do projecto, com a indicação preliminar do escopo do projecto, do seu impacto socio-económico, cultural e ambiental, e da sua sustentabilidade assim como a determinação dos recursos humanos necessários, prazos e custos de execução.

(v)	Elaboração dos termos de referência para a realização do estudo de viabilidade pormenorizado, que justamente incluirá a redacção preliminar da respectiva proposta de financiamento.

5. QUESTÕES PRINCIPAIS A ESTUDAR

Esta fase de identificação do projecto constitui-se condição fundamental para o respectivo êxito final, dado que permitirá determinar sobre a justificação de realização de um estudo de viabilidade para melhor definição/caracterização da intervenção a realizar. Assim, o estudo deverá especificamente proceder ao estudo das seguintes questões relacionadas com o sector da água:

(i) 	Caracterização do contexto, problemas a resolver, beneficiários e intervenientes,  documentação disponível;

(ii)	Quadro geral da organização do sector e das políticas e medidas de apoio ao reforço das capacidades institucionais;

(iii)  Análise detalhada das componentes intra-sectoriais:

Técnica:

• Estado dos componentes do sistema no que se refere à vida útil, capacidade, características geométricas/hidráulicas (e.g., diâmetro, pressão, caudal, volume de água tratada/armazenada/ distribuída, níveis de água)

• Existência e estado do cadastro das redes

• Existência, qualidade e nível de aplicação dos manuais de operação e manutenção

• Nível de capacitação e desempenho do pessoal de operação/manutenção

Comercial:

• Existência e qualidade do recenseamento dos usuários (reais, potenciais e futuros)

• Classificação sócio-económica dos usuários para determinação das respectivas capacidades de pagamento;

• Existência e aplicabilidade das políticas de medição, cobranças e tipo do serviço

Financeira:

• Estado do sistema orçamental e de contabilidade

• Análise sumária de viabilidade financeira da empresa EPAL

• Interpretação de indicadores técnicos e económicos (e.g., custo/m3; % receitas/   facturação; despesas com pessoal/totais; tempo médio aplicado em reparações)

• Indicação dos métodos de análise económica (e.g., Custo-Benefício; VontadeDePagar; e outros)

Gestão:

• Nível de capacitação e desempenho dos recursos humanos;

• Implementação de programas de elevação e formação continuada;

• Adequabilidade funcional/processual do diagrama de organização empresarial;

• Disponibilidade de índices de demonstração de resultados de gestão;

Comunicação:

• Implementação de programas de educação comunitária para o uso racional da água

• Existência e eficácia do departamento de reclamações;

Planeamento:

• Existência e nível de implementação de planos-de-acção a curto, médio e longo prazo

• Sistematização dos procedimentos de controlo executivo;

Ambiental:

• Estado da bacia hidrográfica abastecedora de água

• Qualidade da água bruta e tratada;

• Existência dum plano de ordenamento e gestão da bacia hidrográfica

Quanto ao sector do saneamento, a incidência do estudo deverá assentar essencialmente sobre as seguintes questões-chave:

(i)   Avaliação das necessidades actuais em equipamento sanitário de baixo-custo de uso individual (i.e., unifamiliar) e/ou de uso colectivo (i.e., plurifamiliar);

(ii)	Pré-selecção da solução conceptualmente mais vantajosa em simplicidade de tecnologia e em economia de custos totais de aquisição/instalação/exploração, a fim de conseguir a maior abrangência de beneficiários;

(iii)	Análise da adaptabilidade e fiabilidade da solução seleccionada confrontadamente com outras já implementadas na resolução de problemas contextualmente semelhantes;

(iv)	Comparação de soluções variantes tendo em consideração a redução do custo global por efeito-escala (e.g., fossas sépticas comunitárias; esgoto colectivo com drenagem de secção reduzida);

(v)	Desenvolvimento de um modelo apropriado de abordagem comunitária permitindo a sensibilização/educação cívica dos usuários quanto à necessidade vantagem sanitária da eficiente manutenção da instalação.

Entretanto, o Consultor é encorajado a desenvolver o estudo de outras questões que entende relevantes e especialmente deverá atender aos resultados da avaliação de outros programas/ projectos da mesma natureza, já implementados por ONG’s e agências nacionais e internacionais.

6. PLANO DE TRABALHO

O Consultor trabalhará de forma autónoma e organizará todas as acções e tarefas que competem à Missão, devendo manter estreita relação com os técnicos do Governo Provincial de Luanda, Empresa Provincial de Água de Luanda, Direcção Nacional de Águas do Ministério da Energia e Águas, Unidade Técnica Administrativa para a Cooperação ACP/CE do Ministério do Planeamento e Delegação da Comissão Europeia em Angola.

O prazo total estimado para a completa realização do Estudo é de 5 meses. O Consultor deverá incluir na sua proposta um plano de trabalho, bem como a interpretação dos presentes Termos de Referência e a metodologia de trabalho, que deverá passar no mínimo pelas seguintes actividades:

(i)	Colecção de informação e dados-base;

(ii)	Realização de inquéritos e outros meios de auscultação/participação comunitária;

(iii)	Identificação e análise das prováveis alternativas/opções de intervenção;

(iv)	Definição das prioridades de intervenção integrada;

(v)	Redacção do relatório preliminar do estudo de pré-viabilidade, que incluirá os resultados da análise das opções alternativas de intervenção e as respectivas conclusões/recomendações;

(vi)	Promoção de reuniões de trabalho envolvendo as entidades da Administração com competência para a tomada de decisões, a fim de obtenção de consenso sobre a  intervenção proposta a realizar;

(vii)  Redacção do relatório final do estudo de pré-viabilidade.

O Consultor efectuará uma primeira entrevista (i.e., um briefing) em Bruxelas, antes da partida para Angola, e uma entrevista final (i.e., um debriefing) após o termo da Primeira Missão em Angola.

O Chefe de Missão realizará uma Segunda Missão em Angola, com a duração de 1 semana, para apresentar e discutir a versão preliminar do relatório do estudo de pré-viabilidade, e colectar informações adicionais eventuais.

7. CONSTITUIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPA DO CONSULTOR

Para a realização das tarefas definidas nos presentes Termos de Referência, e abrangendo um tempo efectivo de 3,5 meses, a equipa do Consultor deverá satisfazer às seguintes  características profissionais:

(i)	Um economista, Chefe-de-Missão, com um mínimo de 15 anos de experiência, de preferência em países em desenvolvimento, em projectos de gestão e abastecimento de água e saneamento básico, incluindo os domínios financeiro e institucional. Este perito trabalhará por 2,25 meses em Luanda e por 1,25 meses na sede.

(ii)	Um engenheiro civil/sanitarista, com um mínimo de 15 anos de experiência de actividade profissional, de preferência em países em desenvolvimento, em implementação de projectos de abastecimento de água e de saneamento básico, incluindo o domínio ambiental. Este perito trabalhará por 2 meses em Luanda e 0,5 meses na sede.

(iii)	Um sociólogo, com um mínimo de 15 anos de experiência, de preferência em países em desenvolvimento, em projectos de intervenção comunitária e desenvolvimento humano,incluindo o domínio do conhecimento antropológico. Este perito trabalhará por 2 meses em Luanda.

O Consultor incluirá obrigatoriamente na respectiva proposta os respectivos curricula vitae (com não mais de 4 páginas). Os peritos deverão saber comunicar apropriadamente em língua portuguesa e dispôr individualmente de micro-computador pessoal portátil para uso no dia-a-dia, durante o período da Missão em Luanda.

8. RELATÓRIOS E PRAZOS

O Consultor deverá elaborar o relatório inicial no prazo de 10 dias após o início do Estudo, que deverá precisar as actividades a desenvolver, as instituções a visitar, a programação do trabalho e os resultados a obter.

A versão preliminar do relatório do estudo de pré-viabilidade (versão preliminar) será apresentado no prazo 3 meses após o início do Estudo. Este relatório, redigido em língua portuguesa, deverá estabelecer as várias opções com detalhe suficiente para permitir uma tomada de decisão sobre a alternativa escolhida/proposta. As conclusões do Estudo deverão ser apresentadas respeitando  a metodologia de Gestão do Ciclo do Projecto da Comissão (ver o formato-padrão de relatório do estudo de pré-viabilidade em anexo V).

As conclusões do relatório preliminar do estudo de pré-viabilidade deverão também ser disponibilizadas aos actores principais do projecto para observações/comentários.

Os comentários deverão ser remetidos aos Consultores no prazo de 4 semanas. O Consultor deverá considerar a integração destes comentários para a preparação da versão final do relatório do estudo de pré-viabilidade, que igualmente será redigido em língua portuguesa.

Em resumo, os relatórios a serem produzidos:

(i)	Relatório Inicial (máximo de 5 páginas), com um programa de trabalho.

Prazo de entrega: 10 dias após o início da Missão.

(ii)	Relatório do Estudo de Pré-Viabilidade (versão preliminar), contendo os resultados da prestação dos serviços do  Consultor.

Prazo de entrega: 3 meses após o início da Missão em Luanda.

(iii)	Relatório do Estudo de Pré-Viabilidade (versão final), integrando os comentários/ observações formulados pela Administração.

Prazo de entrega: 15 dias após a recepção desses comentários/ observações.

Os relatórios preliminar e final, em língua portuguesa, deverão incluir um resumo também numa outra língua (e.g., inglês ou francês).

A distribuição dos relatórios seguirá ao seguinte critério:

(i)	 Relatório Inicial e Relatório do Estudo de Pré-Viabilidade (versão preliminar), em 12 exemplares:

| ON/UTA ACP-CE GPL EPAL CE DNA/MINEA | 2 2 2 4 (Delegação Angola; DG DEV/E3, DEV/A/3 e SCR/C4) 2 |
| --- | --- |

(ii) 	Relatório do Estudo de Pré-Viabilidade (versão final), em 15 exemplares:

| ON/UTA ACP-CE GPL EPAL CE DNA/MINEA | 3 3 2 5 (Delegação Angola; DG DEV/E3, DEV/A/3 e SCR/C4) 2 |
| --- | --- |

9. ASSISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO AO CONSULTOR

A Entidade Implementadora do Estudo, conjuntamente o Governo da Província de Luanda (GPL) e a Empresa Provincial de Água de Luanda (EPAL) disponibilizará ao Consultor, durante todo o período de realização da Missão em Luanda, as seguintes facilidades: (i) acesso a relatórios, documentos, mapas e quaisquer dados considerados relevantes pelo Consultor, conjuntamente da atribuição de GPL e EPAL, (ii) libertação de um espaço para escritório, incluindo o serviço de secretariado, equipamento de mobiliário e de comunicação, nas instalações da Sede de EPAL, e (iii) pessoal técnico de apoio, quando necessário, conjuntamente da atribuição de GPL e EPAL.

A Entidade Adjudicante, o Ministro do Planeamento e Ordenador Nacional, facilitará (i) vistos de entrada/saída de Angola para a equipa do Consultor; e (ii) quaisquer outras autorizações necessárias para o Consultor poder executar as suas tarefas/actividades em Luanda.

10. DOCUMENTOS ANEXOS

Os presentes Termos de Referência incluem a seguinte informação complementar:

Anexo I. Índice geral

Anexo II. Mapa da divisão política-administrativa da Província de Luanda

Anexo III. Sumário das Iniciativas do Governo, em curso e em preparação

Anexo IV. Sumário do Projecto de Reabilitação de Infra-estruturas «IRE project»

Anexo V. Formato-padrão do Relatório do Estudo de Pré-Viabilidade

Anexo I: Índice geral

| - Introdução - Antecedentes - Objectivos - Resultados esperados - Questões principais a estudar - Plano de trabalho - Constituição e qualificação da equipa do Consultor - Relatórios e prazos - Assistência da Administração ao Consultor Anexos: - Índice geral - Mapa da divisão política-administrativa da Província de Luanda - Sumário das iniciativas do Governo, em curso e em preparação - Sumário do Projecto de Reabilitação de Infra-estruturas «IRE project» - Formato-padrão do Estudo de pré-viabilidade | 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 |
| --- | --- |

Anexo II: Mapa da divisão política-administrativa da Província de Luanda

Anexo III: Sumário das iniciativas do Governo, em curso e em preparação

No âmbito do extensivo Projecto de Reabilitação de Infra-Estruturas de Abastecimento de Água e Saneamento da Cidade de Luanda / IRE project (período 1994-96), da iniciativa do Banco Mundial, mas até à actualidade sem chegar à fase executiva, a definição do Plano Director de Curto-Prazo (=10 anos), na componente de abastecimento de água,  separa entre as acções de emergência e de reposição da produção (=2 anos; capacidade nominal =218.000m3/dia), a execução de reabilitação propriamente dita (=2 anos), a substituição e ampliação da rede (=3 anos), e finalmente a recapacitação e densificação da rede de distribuição.

Na componente de saneamento, o IRE project identifica um conjunto de propostas de intervenção com a seguinte caracterização: (i) inspecção técnica e reabilitação da rede de esgotos da área de urbanização formal, (ii) implementação de um eficiente sistema de drenagem de águas pluvias, (iii) melhoramento dos sistemas de esgotos individuais, e (iv) futura expansão da rede pré-existente. No entanto, é reconhecido que a plena eficiência dos sistemas de esgotos na fase pós-reabilitação dependerá não apenas da execução efectiva do programa de manutenção periódica como também da resolução definitiva dos problemas actuais associados à colecta inadequada dos resíduos sólidos, pelo que o IRE project integra um programa faseado de intervenção a curto/médio prazo visando a elevação dos actuais níveis de acessibilidade da população a este serviço.

A falta de escoamento adequado das águas pluviais é um factor determinante na geração dos problemas crónicos de saúde pública (e.g., malária, cólera, febre tifóide, hepatite), pela presença frequente e continuada de lagoas de águas estagnadas ao ar livre, em zonas características de bairros suburbanos. Isolando uma sub-componente do IRE project, a Cooperação Italiana já manifestou a vontade em financiar a crédito bonificado o Projecto de Drenagem de Águas Pluviais do Bairro Cazenga-Cariango, cujo âmbito inclui o reperfilamento de uma vala-dreno principal e de alguns drenos secundários existentes em terra, assim como a realização de novos canais de drenagem a céu aberto revestidos em betão armado e da execução de trabalhos complementares de reabilitação/reconstrução de passagens hidráulicas e de reposição de pavimentos rodoviários.

O Projecto de Saúde Pós-Emergência (7ºFED), na componente Iniciativas Comunitárias contempla também iniciativas de micro-projectos de drenagem de águas residuais e de instalações de saneamento autónomo de baixo-custo em bairros suburbanos, em regra sob a implementação de associações comunitárias de base com enquadramento de ONG´s.

No presente, o Projecto de Águas de Luanda destinado à Recuperação e Ampliação das Obras de Reforço do Sistema de Água do Sector Sudeste da Cidade de Luanda, sobressai como o maior investimento público no sector, sob o financiamento a crédito do Brasil. Actualmente em fase de implementação, a concepção deste projecto está planificada para servir aos seguintes objectivos de produção: (i) 1ª fase, para o caudal de 43.200m3/dia, (ii) 2ª fase (=129.600 m3/dia), e (iii) 3ª fase (=216.000 m3/dia), prevendo-se que após a conclusão dos trabalhos, possa servir a cerca de 1 milhão de novos beneficiários.

Sob fundos de doação da USAID, estudos recentes (Julho de 1999) foram realizados pelo Consultor PriceWaterHouse Coopers para a EPAL, sob o título «Participação do Sector Privado nos Serviços de Águas em Luanda», com as seguintes componentes técnicas principais: (i) Procedimentos de Licitação; (ii) Contrato de Gestão; e (iii) Contrato de Arrendamento.

Anexo IV: Sumário do Projecto de Reabilitação de Infra-estruturas «IRE project»

1. Introdução

Na fase de identificação, o objectivo é o de determinar sobre a justificação de realização de um estudo de viabilidade para melhor definição/caracterização do projecto em consideração. Para isso, dentre as várias actividades necessárias, sobressai a consideração de soluções alternativas, assim como a compatibilidade ou correlação de complementaridade com outros projectos. É nexte contexto que convém integrar o Projecto de Reabilitação da Infra-estruturas de Água e Saneamento da Cidade de Luanda, da iniciativa do Banco Mundial (em língua inglesa, o acrónimo IRE-Infrastructure Rehabilitation Engineering e as respectivas componentes Luanda Urban Rehabilitation Project/Luanda Water Supply and Sanitation Project).

2. Objectivos do projecto

Sintetizadamente, as componentes técnicas do Projecto de Abastecimento de Água e Saneamento à Cidade de Luanda incluem diversos Relatórios classificados segundo a metodologia de elaboração dos estudos realizados no período 1994-1996, e a respectiva caracterização das sub-componentes:

| ## Relatórios | Sub-componentes dos Estudos |
| --- | --- |
| ## R.1 | 1. Demografia, Desenvolvimento Urbano e Demanda de Água 2. Abastecimento de água 3. Saneamento das águas residuais e pluviais 4. Resíduos sólidos 5. Análise económica |
| ## R.2 | 1. Estudo Institucional e Organizacional do Sector da Água e de Saneamento 2. Quadro jurídico de EPAL (*) 3. EPAL - Estudo tarifário da água potável 4. EPAL - Contabilidade e gestão 5. EPAL - Gestão dos abonos 6. Gestão dos Recursos Humanos de EPAL |
| ## R.3 | 1. Sistema de Abastecimento de Água 2. Saneamento das águas residuais 3. Recolha e remoção dos resíduos sólidos |
| ## R.4 | 1. Estudo da regulamentação da distribuição de água / fontanários e cisternas 2. Delegação da gestão de produção da água de EPAL - Análise Financeira 3. Delegação da gestão da produção da água de EPAL - Processo de Concurso |
| R.5 | 1. Campanha de sensibilização e de informação dos consumidores da água 2.1 Avaliação das competências do pessoal de EPAL 2.2 Proposta de um Regulamento Interno 3. Definição de um sistema de prémios para o pessoal de EPAL 4. Definição da política informática de EPAL -Recomendações para a optimização do Sistema Informático |
| R.6 | 1.1 Elaboração de um projecto-lei sobre a água 1.2 Estudo comparativo dos textos sobre legislação da água noutros países 2. Identificação das necessidades de formação para o pessoal da DNA (**) 3. Projecto-lei sobre a água em Angola |
| R.7 | 1. Estudos Sócio-económicos e Financeiros |
| R.8 | 1. Estudos de Organização de EPAL |

(*) Empresa Pública de Água de Luanda, sob a tutela do Governo Provincial de Luanda;

(**) Direcção Nacional de Águas, organicamente integrada no Ministério da Energia e Águas.

3. Abastecimento de Água

O designado Plano Director de Curto-Prazo (=10 anos) incluía, à data da sua elaboração (análise económica realizada em Out/1995), uma programação de implementação caracterizada por uma Fase 0 (=2 anos), de execução de trabalhos de emergência de reparação das fugas na rede e de reabilitação para reposição da capacidade nominal de produção; posteriormente, em Fase 1 (=2 anos), os trabalhos de reabilitação dos sistemas e centros de distribuição, bem como a primeira etapa da execução da extensão da rede primária; em Fase 2 (=3 anos), os trabalhos de substituição e ampliação da rede; e finalmente em Fase 3 (=3 anos), a execução de todos os restantes trabalhos, correspondendo essencialmente à densificação da rede de distribuição e à ampliação da Estação de Kikuxi. Sumariamente, o mapa previsional dos respectivos custos (a preços de 1993, expressos em milhões de USD) : (i) produção, adução e centros de distribuição (=$55,10), (ii) rede primária (=$43,20), (iii) rede de serviço, ramais e fontanários (=$188,72) e (iv) reabilitação dos ramais exteriores (=$ 10,04), sub-totalizando US$ 297,96 milhões. Adicionalmente, incluiam-se duas rubricas: (i) de 15%, para contingências e diversos (= $44,56) e (ii) de 10%, para estudos detalhados e trabalhos de supervisão (=$29,71), totalizando portanto US$371,33 milhões.

4. Saneamento Residual

Dentro do mesmo Plano Director de Curto-Prazo, portanto abrangendo igual período de implementação, o quadro da realização das acções para o saneamento de águas residuais (esgotos) incluia (i) inspecções às redes (=$1,9) e reabilitação das redes existentes (=$18,3), (ii) drenagem (=$45,1), (iii) ampliação das redes de águas residuais (=$10,5), (iv) saneamento autónomo de baixo-custo (=$5,0) e (v) estudos, gestão de contratos e supervisão (=$6,6), totalizando portanto USS$87,4 milhões, reportados ao ano 1993.

5. Recomendações do Projecto

Transcreve-se do Relatório Final (1996), as recomendações do projecto:

1ª Recomendação:

Implementação de uma política tarifária realista não somente para o abastecimento de água mas também para o saneamento das águas residuais e dos resíduos sólidos. Esta recomendação contempla as propostas feitas pelo Consultor de se fazer face às despesas (de exploração e de investimento)  (i) com as águas residuais, através das tarifas da água de abastecimento e (ii) com os resíduos sólidos, através das tarifas de energia eléctrica.

2ª Recomendação:

Aplicação de uma nova política tarifária realista de suporte a uma melhoria geral da qualidade dos serviços, objectivo que mais facilmente poderá ser conseguido por meio do prolongamento da assistências técnica em curso junto da EPAL e da contratação de uma nova assistência técnica junto da ELISAL, visando o maior conhecimento dos sistemas (infra-estruturas e respectivos serviços) e a melhoria da eficiência da cobrança das entidades gestoras.

3ª Recomendação:

Na sequência do que o Consultor julga ter adquirido pelos vários organismos associados ao Projecto IRE, quanto ao recurso a operadores privados para o exercício da gestão delegada, recomenda-se para o abastecimento de água, que a intervenção desses operadores se faça em 2 etapas sucessivas:

1ª etapa: Contratação durante um período curto (=3 a 5 anos) dos serviços de um operador privado para, no quadro de gestão delegada e no modelo de simples gerência, executar todas as acções de gestão de produção (das origens até aos centros de distribuição, inclusive), concomitantemente com a assistência técnica que deverá prosseguir conforme à 2ª Recomendação, e incidindo sobre as redes de distribuição e a gestão dos consumidores;

2ª etapa: Contratação dos serviços de um operador privado para, no quadro da gestão delegada e no modelo de concessão, executar todas as acções de gestão da totalidade do sistema incluindo a produção, a distribuição e a comercialização da água. Nesta 2ª etapa, e no mesmo contrato, sería também incluida nos serviços do concessionário a gestão dos sistemas de águas residuais (separativos e unitários). Quanto aos resíduos sólidos bem como à drenagem pluvial, a recomendação vai no sentido da contratação de um operador privado, no quadro da gestão delegada, e preferencialmente no modelo de simples gerência.

Anexo V: Formato-padrão do Estudo de Pré-Viabilidade

Dimensão máxima excluindo os apêndices: 30 a 40 páginas.

O relatório deve ser estruturado usando os títulos (capítulos, secções e subsecções) indicados de seguida. Em cada título é fornecida uma lista de palavras-chave e notas explicativas, para indicar os tópicos que serão tratados em cada parte do relatório. Estas palavras-chave e notas explicativas referem-se aos principais assuntos abordados no capítulo 7 de «Para uma Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos», (CE, 1999). É essencial, por isso, usar estas linhas de orientação para conseguir compreender completamente os requisitos do relatório.

O seguinte texto deve aparecer no lado de dentro da capa:

Este Relatório é financiado pelo 8º Fundo Europeu de Desenvolvimento e é apresentado por [nome do Consultor] para o Governo da República de Angola e para a Comissão Europeia.

- Sumário

- Antecedentes

2.1  Governo/políticas de recursos hídricos

Políticas/estratégias nacionais que afectam os recursos hídricos, programas (incluindo objectivos sectoriais relacionados com a água, estratégias, prioridades e mecanismos de implementação), acordos internacionais relacionados com a água que o país tenha assinado, ligações políticas (incluindo políticas de uso da terra), e aspectos legais ligados à água.

  - Características dos recursos hídricos do país

Estabelecimento institucional e administrativo, papel dos recursos hídricos e ligações com outros sectores nas economias nacional e da Província de Luanda, todas as receitas e financiamentos relevantes, papel da água na conservação e protecção ambiental e ligações-chave inter-sectoriais (e.g., agricultura e saúde), e estado das infra-estruturas na Área Central relevante.

  - Beneficiários e partes envolvidas

### Principais partes envolvidas e os seus papéis, incluindo: utilizadores dos recursos hídricos (e.g., pequenos agricultores, comunidades locais), organizações não-governamentais (e.g., organizações sediadas nas comunidades dos bairros, ONG’s de serviços), organizações do sector privado e instituições governamentais relevantes. Também a análise de acordos institucionais e mecanismos de coordenação.

  - Problemas e oportunidades a serem tratados

Problemas/oportunidades dos grupos-alvo e beneficiários e das intervenções nos recursos hídricos, a serem tratados no projecto. Análise/revisão de problemas/oportunidades tal como descritos na secção 5 dos Termos de Referência:

- Políticas, coordenação e questões legais descritas na secção 2.1 acima;

- Procura de serviços de recursos hídricos, incluindo os os aspectos regionais;

- Soluções alternativas e opções para tratar problemas e oportunidades;

- A sustentabilidade do sector, em termos:

 Económicos e financeiros (impacto do ajustamento estrutural, financiamento dos recursos hídricos, orçamento e receitas da operação e da manutenção);

 Institucionais e de gestão (estrutura institucional, responsabilidades e competências, envolvimentos dos beneficiários, papel do sector privado);

 Ambientais e sócio-culturais (conflitos potenciais entre as partes envolvidas, questões de género);

 Técnicos (utilização de tecnologias modernas adequadas).

  - Outras operações/intervenções

Intervenções relevantes do Governo, Comissão Europeia ou outras entidades doadoras nos recursos hídricos ou sectores relevantes servidos pelo projecto proposto.

  - Documentação disponível

Documentos-chave para o estudo, tais como estudos anteriores e relatórios de avaliação.

- Intervenção

Esta secção descreve a justificação da opção seleccionada, relativamente à análise indicada no Anexo Técnico IV.

  - Objectivos globais

Por que motivo o projecto é importante para os grupos-alvo, beneficiários e Governo?

  - Objectivos do projecto

Por que motivo os grupos-alvo precisam do projecto?

  - Resultados do projecto

Que seviços irá o projecto fornecer aos grupos-alvo e beneficiários?

  - Actividades do projecto

Quais são as actividades que serão empreendidas?

4.    Pressupostos

Esta secção contém pressupostos preliminares necessários para alcançar as actividades, resultados e objectivo do projecto.

  - Pressupostos a diferentes níveis

Acções de outros departamentos, necessárias para apoiar a concretização das actividades, resultados e objectivo do projecto.

  - Riscos e flexibilidade

Capacidade do projecto para responder ao não-cumprimento de pressupostos cruciais que possam pôr em risco o êxito do projecto, e até que ponto estes riscos foram tidos em consideração.

- Execução

Esta secção contém informações preliminares sobre a implementação do projecto. Mais informações serão fornecidas no estudo de viabilidade durante a fase de Instrução.

5.1 Meios físicos e não-físicos

Indicação preliminar de trabalhos físicos, equipamento, supervisão, assistência técnica, estudos técnicos ou de políticas, controlo e avaliação.

5.2 procedimentos de organização e implementação

Escolha do departamento de implementação, atribuição inicial de responsabilidades e definição de procedimentos.

5.3 Calendarização

Duração e faseamento esperados do projecto.

5.4 Estimativa do custo e plano de financiamento

Custos preliminares por componente e insumos (i.e., input), em moeda estrangeira e local, indicando, sempre que possível, a proveniência do financiamento.

5.5 Condições especiais e medidas de acompanhamento tomadas pelo Governo

Acção preliminar do Governo e partes envolvidas, incluindo o sector privado, se possível ainda antes do lançamento do estudo de viabilidade.

6. Factores que garantem a sustentabilidade

Esta secção deve fornecer a confirmação de que as questões-chave da sustentabilidade foram incluídas, ou no projecto ou como pressupostos externos. Utilizar as listagens fornecidas no capítulo 7 (Identificação),  de «Para uma Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos», (CE, 1999), para avaliar se a descrição do projecto abrange adequadamente as questões.

6.1 Medidas de apoio às políticas

Até que ponto a implementação de políticas existentes requer modificação ou medidas políticas adicionas a um nível nacional/regional.

6.2 Tecnologia apropriada

Até que ponto a tecnologia e os padrões propostos são compatíveis com (i) aqueles já em utilização no país, (ii) a utilização de materiais e técnicas locais e (iii) os recursos físicos e financeiros do sector privado.

6.3 Protecção ambiental

Até que ponto o impacto do projecto nas pessoas, na utilização da terra, na água, no ar, no nível de ruído, na flora e fauna, e na herança cultural está em sintonia com padrões e práticas ambientais acordadas. Consultar «Manual Ambiental», (Comissão Europeia, 1993), e o capítulo 13 de «Para uma Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos», (CE, 1999).

6.4 Aspectos sócio-culturais e de género

O grau até ao qual o projecto está em sintonia com normas e práticas sócio-culturais. Consultar «A integração da Mulher no Desenvolvimento» (Comissão Europeia, 1991), e o capítulo 13 de «Para uma Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos», (CE, 1999).

6.5 Capacidade institucional e de gestão, pública e privada

O nível de eficiência com o qual instituições relevantes, públicas e privadas cumprem as suas responsabilidades.

6.6 Análise económica e financeira

Descrição das entidades ecnómicas incluídas na análise, definição dos cenários «com» e «sem projecto» e pressupostos subjacentes; análise dos cenários alternativos relevantes, descrição e cálculo dos benefícios e custos; análise detalhada e justificação da capacidade que os grupos de baixos rendimentos têm para suportar os custos do abastecimento de água; descrição e justificação do tipo e análise executados e dos resultados da análise; avaliação da relevância, eficácia, eficiência e viabilidade do projecto sob um perspectiva financeira e económica. Consultar «Financial and Economic Analysis of Development Projects», (CE, 1997), e o capítulo 13 de «Para uma Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos», (CE, 1999).

7. Monitorização e Avaliação

Esta secção contém apenas informações preliminares.Mais informações serão fornecidas pelo estudo de viabilidade durante a fase de Instrução.

7.1 Indicadores de monitorização

Identificação inicial de indicadores-chave para a monitorização da progressão, resultados, actividades e pressupostos do projecto. Ver o capítulo 13 de «Para uma Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos», (CE, 1999).

7.2 Revisão/Avaliações

Calendários preliminares das revisões do projecto e avaliação.

8. Conclusões e propostas

8.1 Anexos técnicos ao relatório de pré-viabilidade

- Matriz da estrutura lógica da concepção da proposta de projecto/programa, incluindo a lógica da intervenção, indicadores, pressupostos e pré-requisitos.

- Mapa da área do projecto.

- Análise da relevância da opção escolhida (i.e., o projecto), que constitui a base das conclusões apresentadas na secção 2 acima.

- Análise das opções para a concepção do projecto/programa, incluindo a viabilidade e sustentabilidade, com a opção escolhida apresentada nas secções 3, 4 e 6 acima.

- Outros eventuais anexos técnicos

- Termos de Referência

8.2 Anexos administrativos ao relatório de pré-viabilidade

- Metodologia de estudo/plano de trabalho (2-4 páginas)

- Itinerário dos Consultores (1-2 páginas)

- Lista de pessoas/organizações consultadas (1-2 páginas

- Literatura e documentação consultada (1-2 páginas)

- Curricula Vitae dos Consultores (1 página por pessoa)

Na terminologia local, os bairros suburbanos são popularmente designados por «musseques»;

A actual divisão política/administrativa da província de Luanda considera os municípios de Cacuaco, Cazenga, Ingombotas, Kilamba Kiaxi, Maianga, Samba, Sambizanga e Viana.